## MTD
Nº MTD | APLICA | ACTUACION | TECNOLOGIA/METODO CON EL QUE CUENTA LA INSTALACION
MTD 1 | Si | Sistema Gestión Ambiental | Implantacion en curso, fechas estimadas desde octubre de 2025 a marzo de 2026
MTD 2 | Si | Mejorar el comportamiento ambiental general de las instalaciones | a. | Establecer y aplicar procedimientos de caracterización y de pre-aceptación de residuos. | Con esos procedimientos se pretende garantizar la adecuación técnica de las operaciones de tratamiento de un tipo concreto de residuos antes de su llegada a la instalación. Incluyen procedimientos para recopilar información sobre los residuos entrantes y pueden llevar aparejadas la recogida de muestras y la caracterización de los residuos para conocer suficientemente su composición. Los procedimientos de pre-aceptación de residuos se basan en el riesgo y tienen en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los residuos.
| Si |  | b. | Establecer y aplicar procedimientos de aceptación de residuos | Este procedimiento tiene por objeto confirmar las características de los residuos, identificadas en la fase de pre-aceptación. Este procedimiento determina los elementos a verificar en el momento de la llegada de los residuos a la instalación, así como los criterios de aceptación y rechazo. Para ello a residuos como aceites minerales e hidrocarburos usados, se les realizan analíticas al llegar a la instalación antes de ser procesados.
| Si |  | c. | Establecer y aplicar un inventario y un sistema de rastreo de residuos | Reúne toda la información generada durante los procedimientos aceptación como: fecha de llegada a la instalación, información sobre el poseedor o poseedores anteriores del residuo, resultados de los análisis de pre-aceptación y aceptación, cantidad de los residuos presentes en la instalación, aceptación, almacenamiento, tratamiento y/o traslado de los residuos fuera del emplazamiento.
| Si |  | d. | Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la calidad de la salida | Actualmente se disponen de controles básicos sobre los materiales resultantes, si bien no existe un sistema formalizado de gestión de la calidad de la salida, ni un análisis documentado del flujo de materiales. En consecuencia, la instalación implementará un Sistema de Gestión de Calidad de la Salida, que incluirá criterios de aceptación/rechazo de fracciones tratadas, controles periódicos, fichas técnicas de salida y análisis de flujo de materiales basado en el riesgo, de acuerdo con la MTD 2 d. La implantación se integrará en el Sistema de Gestión Ambiental (MTD 1) y se incluirá en el cronograma de ejecución de MTD
| Si |  | e. | Garantizar la separación de residuos | Los residuos se mantienen separados en función de sus propiedades para facilitar su almacenamiento y tratamiento y hacerlo más seguro desde el punto de vista del medio ambiente. La separación de residuos se basa en su separación física y en procedimientos que identifican el momento y el lugar de su almacenamiento.
| Si |  | f. | Garantizar la compatibilidad de los residuos antes de mezclarlos o combinarlos | Antes de mezclar los residuos por tipologías, se realizan una serie de medidas de verificación con el objetivo detectar cualquier reacción química indeseada durante la mezcla, combinación u otras operaciones de tratamiento de residuos. Las pruebas de compatibilidad se basan en el riesgo y tienen en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los residuos.
| Si |  | g. | Clasificación de los residuos sólidos entrantes | Con la clasificación de los residuos sólidos entrantes se pretende evitar que se introduzcan materiales no deseados en el proceso o proce­sos posteriores de tratamiento de residuos. Las técnicas aplicadas son las siguientes:
- Separación manual por inspección visual
- Separación por densidad
MTD 3 | Si | Inventario de flujos y emisiones | Inventario actualizado y detallado por proceso.
MTD 4 | Si | Para reducir el riesgo ambiental asociado al almacenamiento de residuos | a. | Optimización del lugar de almacenamiento | Cuando los residuos están preparados para ser almacenados antes de llevarlos al destino final, en la instalación se almacenan dichos residuos por destino final.
| Si |  | b. | Adecuación de la capacidad de almacenamiento | Se toman medidas para evitar la acumulación de residuos, en particular:
— la capacidad máxima de almacenamiento de residuos ha quedado claramente establecida, teniendo en cuenta las características de los residuos, y la capacidad de tratamiento para que no se exceda
— la cantidad de residuos almacenados se compara regularmente con la capacidad máxima de almacenamiento admitida
— el tiempo de permanencia máximo de los residuos ha quedado claramente establecido.
| Si |  | c. | Seguridad de las operaciones de almacenamiento | Se realiza teniendo en cuenta las siguientes medidas:
— la maquinaria utilizada para la carga, la descarga y el almacenamiento de los residuos está claramente documentada
— los residuos que se sabe son sensibles al calor, la luz, el aire, el agua, etc. están protegidos contra estas condiciones ambienales
— los bidones y contenedores son aptos para su finalidad y están almacenados de una forma segura.
| Si |  | d. | Zona separada para el almacenamiento y la manipulación de residuos peligrosos envasados | Se ha establecido una zona separada para el almacenamiento y la manipulación de residuos peligrosos.
MTD 5 | Si | Manipulación y el traslado de residuos | Procedimientos de manipulación y traslado. Estos procedimientos incluyen los siguientes elementos: |  | — la manipulación y el traslado de residuos corren a cargo de personal competente
— la manipulación y el traslado de residuos están debidamente documentados, se validan antes de su ejecución y se verifican después
— se adoptan medidas para prevenir y detectar derrames y atenuarlos
— se toman precauciones conceptuales y operacionales cuando se mezclan o combinan residuos.
MTD 6 | No | Monitorización emisiones al agua | Monitorizar los principales parámetros del proceso |  | La instalación no genera ninguna emisión al agua. Las aguas contaminadas procedentes de escorrentías, derrames o limpieza se recogen y almacenan en depósitos específicos y se entregan en su totalidad a un gestor autorizado de residuos líquidos. Al no existir vertido ni tratamiento final de aguas residuales, no es aplicable la monitorización en puntos de emisión indicada por la MTD 6. Las unicas aguas vertidas al SIS son las pluviales y fecales para las cuales se llevan a cabo los controles periodicos que nos exijan por un organismo autorizado.
MTD 7 | No | Monitorizar las emisiones al agua | Índice de hidrocarburos (IH) (4) |  | Dado que la instalación no realiza vertido alguno de aguas residuales al sistema de saneamiento ni al medio receptor, no existe una emisión que deba monitorizarse conforme a normas EN o ISO. Todas las aguas se gestionan como residuo, por lo que esta MTD no es de aplicación
MTD 8 | Si | Monitorización emisiones a la atmósfera | La instalación dispone de un único foco canalizado correspondiente a la caldera de vapor. En aplicación de la MTD 8, se ha realizado la monitorización periódica de las emisiones mediante un Informe de Ensayo de Emisiones de Fuentes Estacionarias, elaborado por la entidad acreditada EUROCONTROL, con fecha 09/06/2025, empleando métodos normalizados EN aplicables (NOx, CO, SO₂, partículas, O₂ y parámetros complementarios). El resultado de dicho informe acredita el cumplimiento de los valores límite de emisión y satisface los requisitos de la MTD 8. La monitorización anual continuará integrándose en el Sistema de Gestión Ambiental
MTD 9 | No | Monitorizar las emisiones difusas a la atmósfera de compuestos orgánicos procedentes de la regeneración de disolventes usados | Tras revisar los procesos autorizados en la AAI y la actividad real de la instalación, se confirma que no se realiza ningún proceso de regeneración, destilación, descontaminación con disolventes ni tratamiento físico-químico de disolventes para valorización. Las operaciones realizadas con disolventes corresponden exclusivamente a NP11 (clasificación, reenvasado y almacenamiento), sin modificación química del residuo ni procesos de separación física-química. Estas actividades no están incluidas en el ámbito de aplicación de la MTD 9, que es específica para instalaciones que realizan tratamiento industrial de disolventes. No obstante, la instalación dispone de cuarto de inflamables con sistema de ventilación, aplicando las MTD 10 y 11 referentes al control de emisiones difusas de COV en operaciones de manipulación y almacenamiento. Por todo lo anterior, la MTD 9 no resulta de aplicación a la instalación.
MTD 10 | Parcialmente | Monitorizar periódicamente las emisiones de olores | La instalación no genera olores intensos ni procesos biológicos. Se manipulan disolventes en cuarto ventilado, por lo que se aplica monitorización proporcional: inspecciones trimestrales de olor y registro anual en SGA. No procede olfatometría EN al no existir focos canalizados de olor.
MTD 11 | Si | Monitorizar consumos y residuos | La instalación monitoriza anualmente los consumos de agua, electricidad, combustible de la caldera, así como las cantidades de materias primas utilizadas (principalmente disolventes manipulados) y los residuos generados, incluidas las aguas contaminadas gestionadas como residuo. Esta información queda integrada en el Sistema de Gestión Ambiental y se reporta en las declaraciones ambientales anuales exigidas por la normativa autonómica
MTD 12 | Parcialmente | Protocolo para reducir la emision de olores | Aunque no existen quejas ni procesos olorosos relevantes, el reenvasado y almacenamiento de disolventes puede generar emisiones difusas puntuales. Se establece un Plan de Gestión de Olores sencillo: inspecciones trimestrales, control de ventilación del cuarto de inflamables, protocolo de respuesta y acciones preventivas.
MTD13 | Parcialmente | Aplicar medidas para evitar o reducir emisiones de olor mediante una correcta gestión de los residuos, minimización del tiempo de almacenamiento y aplicación de protocolos operativos específicos | a. | Reducir al minimo los tiempos de permanencia | Para evitar las emisiones de olor, la instalación aplica: a) Minimizar tiempos de permanencia: Los residuos olorosos (pinturas, disolventes) se almacenan únicamente el tiempo imprescindible, en envases cerrados dentro del cuarto ventilado. b) Tratamientos químicos: No aplican, ya que no se realiza tratamiento de residuos olorosos. c) Optimización de procesos: No existe tratamiento aerobio. El principal control es el cuarto ventilado, que evita la emisión de COV y olores al exterior. Se considera plenamente cumplida la MTD 13
|  |  | b. | Aplicación de un tratamiento quimico
|  |  | c. | Optimización del tratamiento aerobio
MTD 14 | Si | Reduccion de emisiones difusas a la atmósfera | a. | Minimizar el numero de fuentes potenciales de emisión difusa | La instalación aplica una combinación de técnicas para evitar emisiones difusas: a) Minimización de fuentes: Trasvases y almacenamiento en un cuarto cerrado ventilado para residuos olorosos. Altura de caída mínima. b) Equipos de alta integridad: Envases homologados ADR/UN. Mangueras y válvulas en buen estado. c) Prevención de corrosión: Inspección periódica de envases y recipientes. d) Contención y recogida: El cuarto ventilado confina los residuos con COV. Residuos no volátiles (anticongelante, frenos, aceites) se almacenan en cubetos intermedios. e) Humectación: Aplicable para polvo de lijado y sepiolita mediante limpieza húmeda o retirada inmediata. f) Mantenimiento: Revisión del extractor, mangueras, envases y bombas manuales. g) Limpieza: Limpieza periódica de zonas de almacenamiento y manipulación. h) LDAR: Inspección diaria visual en el cuarto ventilado y zonas de trasvase. Con estas medidas, MTD 14 se cumple íntegramente de forma proporcional al riesgo real de la instalación
|  |  | b. | Selección y uso de equipos de alta integridad
|  |  | c. | Prevención de la corrosión
|  |  | d. | Contención, recogida y tratamiento de las emisiones difusas
|  |  | e. | Humectación
|  |  | f. | Mantenimiento
|  |  | g. | Limpieza de las zonas de tratamiento y almacenamiento de residuos
|  |  | h. | Programa LDAR (deteccion y reparación de fugas)
MTD 15 | No | Utilizar la quema en antorcha únicamente por razones de seguridad o en condiciones de funcionamiento no rutinarias (por ejemplo, arranques, paradas), empleando las siguientes técnicas | Aplica a instalaciones que disponen de antorchas para evacuación o combustión controlada de gases peligrosos. No se utiliza antorcha en la instalación
MTD 16 | No | Reducir las emisiones a la atmósfera de las antorchas cuando su uso es inevitable | No se utiliza antorcha en la instalación. No se generan ni tratan corrientes gaseosas con antorcha.
MTD 17 | Parcialmente | Plan de gestión de ruido y vibraciones | En la instalación no existen fuentes significativas de ruido ni vibraciones (no se dispone de maquinaria fija ruidosa, sistemas industriales exteriores ni actividades de alta sonoridad). La última medición de inmisión acústica fue realizada el 03/02/2025 por Eurocontrol, concluyendo que los niveles de ruido ambiental se encuentran dentro de los límites legales y no generan molestias en receptores sensibles. No se han recibido denuncias ni quejas por ruido. No obstante, para cumplir la MTD 17 proporcionalmente al bajo riesgo, la instalación integra un Plan de Gestión del Ruido y Vibraciones: I. Protocolo de actuaciones y plazos - Revisión anual del estado de equipos auxiliares (extractor, carretilla eléctrica). - Revisión trimestral del estado de cierres y elementos que puedan producir vibraciones o golpes. II. Protocolo de monitorización - Verificación anual del nivel sonoro en linderos mediante inspección cualitativa. - Seguimiento de la medición realizada el 03/02/2025 (Eurocontrol) y programación de futuras revisiones cuando corresponda por normativa. III. Protocolo de respuesta - Registro de cualquier queja relacionada con ruido. - Investigación inmediata y medidas correctoras si procediera. IV. Programa de reducción: Mantenimiento preventivo de equipos, cierre de puertas durante operaciones interiores y no realización de maniobras ruidosas fuera de horario diurno. Con todo ello, y dada la ausencia de focos ruidosos o molestias, la instalación cumple la MTD 17 de manera proporcional y justificada.
MTD 18 | Parcialmente | Técnicas para reducir emisiones de ruido y vibraciones | a. | Ubicación adecuada de edificios y maquinaria | Conforme a los resultados de la inspección de inmisión acústica realizada el 03/02/2025 por Eurocontrol, la instalación no presenta niveles de ruido que supongan riesgo o molestia para receptores sensibles. No obstante, se aplican las siguientes técnicas de forma proporcional: a) Ubicación adecuada: Actividad dentro de naves cerradas que actúan como pantalla acústica. b) Medidas operativas: Mantenimiento periódico de carretillas y extractor. Cierre de puertas durante las operaciones. Operativa realizada por personal formado. Sin actividad en horario nocturno. c) Maquinaria de bajo nivel de ruido: Únicamente se utilizan equipos manuales o eléctricos de baja sonoridad. No existen trituradoras, compactadores ni maquinaria industrial pesada. d) Control del ruido (no necesario, pero aplicado parcialmente). No se requieren aislamientos acústicos, dada la baja potencia sonora de los equipos. El extractor del cuarto ventilado no requiere mejoras por ser de muy baja potencia y estar confinado. e) Atenuación del ruido (no aplicable): No se necesita instalar pantallas o muros acústicos, ya que las mediciones de 2025 confirman la ausencia de impacto. Con ello, la instalación cumple la MTD 18, aplicando medidas proporcionales y justificadas técnicamente.
|  |  | b. | Medidas operativas
|  |  | c. | Maquinaria de bajo nivel de ruido
|  |  | d. | Aparatos de control del ruido y las vibraciones
|  |  | e. | Atenuación del ruido
MTD 19 | Parcialmente | Optimización del consumo de agua y reducción de emisiones al suelo y agua | a. | Gestión del agua | La instalación consumen unicamente agua sanitaria sin procesos hídricos. Se aplican medidas de minimizacion del del agua de lavado, priorizando limpieza en seco (escobas y similares). No existen bombas de vacío que utilicen agua.
|  |  | b. | Recirculacion del agua | La instalación no dispone de corrientes de agua de proceso. El agua empleada en la caldera de vapor forma parte de un circuito cerrado técnico, sin generación de aguas residuales recirculables. No existe agua de proceso industrial asociada a las operaciones de manipulación, reenvasado o almacenamiento de residuos que requiera recirculación. Por tanto, esta técnica no resulta aplicable conforme al ámbito de la MTD 19
|  |  | c. | Superficie impermeable | Zonas de tratamiento y almacenamiento de residuos y productos: - Solera de hormigón impermeabilizada, en buen estado. - Revisiones anuales documentadas
|  |  | d. | Tecnicas para reducir la propabilidad de que se produzcan desbordamientos y averias en depositos y otros recipientes y para minimizar su impacto | La instalación aplica medidas equivalentes de prevención de acuerdo con un planteamiento basado en el riesgo, tal como permite la MTD 19: — El almacenamiento se realiza exclusivamente en envases homologados ADR/UN, estancos y en perfecto estado. — La zona de almacenamiento y manipulación está situada sobre superficie impermeable y en área totalmente cubierta, evitando aportes de agua. — Se realizan inspecciones visuales diarias y mantenimiento periódico de todos los recipientes. — Existe un procedimiento de gestión de derrames con absorbentes disponibles y formación del personal. — El volumen de líquidos almacenados es limitado y no existe red de tuberías ni depósitos fijos que incrementen el riesgo de desbordamiento. Estas medidas proporcionan un nivel de protección equivalente a la instalación de un cubeto, cumpliendo así la técnica d) conforme a lo establecido en la MTD 19
|  |  | e. | Instalación de cubiertas en las zonas de tratamiento y de almacenamiento de residuos | El almacenamiento y el trasvase de residuos se realizan en zonas cubiertas, evitando la generación de aguas contaminadas por lluvia
|  |  | f. | Separación de corrientes de agua | La instalación cuenta con una arqueta ciega que recoge los posibles vertidos que se produzcan dentro de la zona de almacenamiento, evitando que estos derrames se conecten con las alcantarillas para la recogida de aguas pluviales.
|  |  | g. | Infraestructura de drenaje adecuada | La zona de tratamiento de residuos está conectada a una infraestructura de drenaje, la cual no esta conectada al SIS.
|  |  | h. | Disposiciones en materia de diseño y mantenimiento que permitan la deteccion y reparacion de fugas | Control visual diario y mantenimiento periódico minimizan el riesgo de fugas. No existen tuberías enterradas con riesgo de contaminación
|  |  | i. | Capacidad adecuada de almacenamiento intermedio | Se dispone de capacidad suficiente para almacenar temporalmente residuos en condiciones de seguridad hasta su retirada por gestor
MTD 20 | No | Tratamiento de aguas residuales | Esta MTD no es aplicable, dado que la instalación no realiza tratamiento de aguas residuales. Las aguas contaminadas se almacenan y entregan íntegramente a gestor autorizado
MTD 21 | Si | Emisiones resultantes de accidentes e incidentes | a. | Medidas de protección | Las medidas de protección provistas en la instalación son:
— protección de la instalación contra actos hostiles
— sistema de protección contra incendios y explosiones que contenga equipos de prevención, detección y extinción
— accesibilidad y operatividad de los equipos de control pertinentes en situaciones de emergencia
| Si |  | b. | Gestión de las emisiones resultantes de accidentes e incidentes | Se han establecido procedimientos y disposiciones técnicas para gestionar (en términos de posible confinamiento) las emisiones resultantes de accidentes e incidentes, como las procedentes de derrames, del agua de extinción de incendios o de válvulas de seguridad.
| Si |  | c. | Sistema de registro y evaluación de accidentes e incidentes | Incluye
— registro de todos los accidentes e incidentes, de los cambios en los procedimientos y de las conclusiones de las inspecciones
— procedimientos para identificar incidentes y accidentes, responder ante los mismos y aprender de ellos.
MTD 22 | No | Utilización eficiente de materiales mediante sustitución por residuos | La MTD 22 no es aplicable, ya que la instalación no utiliza residuos como sustitutos de materias primas en procesos productivos. Las operaciones realizadas (NP11, NP14, NP8, etc.) son de gestión de residuos, no de fabricación.
MTD 23 | Si | Utilización eficiente de la energía | La instalación aplica la MTD 23 mediante un registro anual del consumo de electricidad y combustible de la caldera, incluidos en el SGA. Se establece un Plan de Eficiencia Energética proporcional al tamaño de la instalación, que incluye revisión anual de consumos y medidas de mejora (optimización de caldera, mantenimiento preventivo, control de iluminación y equipos)
MTD 24 | Si/ puede verse limitada su aplicación | Reutilización de envases | Reducir la cantidad de residuos a ser eliminados |  | Se reutilizan los envases (bidones, contenedores, RIG, palés, etc.) para contener residuos cuando estén en buen estado y suficientemente limpios, después de comprobar la compatibilidad entre las sustancias contenidas
MTD 25 | No | Reducir emisiones al aire de polvo, metales ligados a partículas, PCDD/F y PCB similares a dioxinas | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 26 | No | Mejorar rendimiento ambiental y prevenir emisiones por accidentes | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 27 | No | Prevenir deflagraciones y reducir emisiones en caso de deflagraciones | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 28 | No | Mantener estable la alimentación de la trituradora para eficiencia energética | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 29 | No | Prevenir o reducir emisiones de compuestos orgánicos a la atmósfera | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 30 | No | Evitar emisiones y explosiones en tratamiento de RAEE con VFC y/o VHC | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 31 | No | Reducir emisiones atmosféricas de compuestos orgánicos | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 32 | No | Reducir emisiones de mercurio a la atmósfera | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 33 | No | Reducir emisiones de olores y mejorar rendimiento ambiental general | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 34 | No | Reducir emisiones canalizadas al aire de polvo, compuestos orgánicos y olores (incluyendo H₂S y NH₃) | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 35 | No | Reducir generación de aguas residuales y consumo de agua | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 36 | No | Reducir emisiones y mejorar desempeño ambiental mediante monitorización y control de parámetros clave de residuos y procesos | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 37 | No | Reducir emisiones difusas al aire de polvo, olores y bioaerosoles en tratamiento al aire libre Utilizar técnicas como cubiertas, aspersión de agua o biofiltros | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 38 | No | Reducir emisiones y mejorar desempeño ambiental mediante monitorización y control de parámetros clave de residuos y procesos | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 39 | No | Reducir emisiones a la atmósfera utilizando dos técnicas indicadas | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 40 | No | Mejorar desempeño ambiental mediante monitorización de entrada de residuos en procedimientos de aceptación | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 41 | No | Reducir las emisiones de polvo, compuestos orgánicos y NH₃ al aire, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una o una combinación de las técnicas que se indican | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 42 | No | Mejorar el desempeño ambiental general, la MTD consiste en monitorear la entrada de residuos como parte de los procedimientos de preaceptación y aceptación de residuos | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 43 | No | Reducir la cantidad de residuos enviados para su eliminación, la MTD consiste en utilizar una o ambas de las técnicas que se indican. | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 44 | No | Reducir las emisiones de compuestos orgánicos a la atmósfera, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una o una combinación de las técnicas | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 45 | SI | Reducir las emisiones de compuestos orgánicos a la atmósfera, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una o una combinación de las técnicas que se indican | Aplicable a residuos con valor calorífico (hidrocarburos, aceites) aunque no se valoricen in situ
MTD 46 y 47 | No | Conclusiones sobre las MTD para la regeneración de disolventes usados | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 48 y 49 | No | Conclusiones sobre las MTD para el tratamiento térmico del carbón activado gastado, los catalizadores residuales y el suelo contaminado excavado | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 50 | No | Conclusiones sobre las MTD para el lavado con agua de suelos contaminados excavados | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 51 | No | Conclusiones sobre las MTD para la descontaminación de equipos que contienen PCB | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.
MTD 52 y 53 | No | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS A BASE DE AGUA | Esta actividad no se desarrolla en la instalacion.